ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по системе водоочистки

| 1 | Наименование и местоположение объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Источник воды (скважина, колодец, центральный водопровод) |  |
| 3 | Глубина скважины (колодца), м |  |
| 4 | Расстояние от поверхности земли до поверхности воды по вертикали, м |  |
| 5 | Дебит (производительность) скважины (колодца), м3/час |  |
| 6 | Модель насоса, используемого (или предполагаемого к использованию) в системе автономного водоснабжения |  |
| 7 | Желаемая производительность системы водоочистки, м3/час |  |
| 8 | Сведения о системе канализации (магистральная канализация, локальные очистные сооружения или накопительная емкость, часовая и суточная пропускная способность, для локальных очистных сооружений – наличие/отсутствие аэротенка и/или биофильтра) |  |

АНАЛИЗ ВОДЫ

Дата и место взятия пробы: _________________________________________________________________

Физико-химические исследования

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах |  | 2 балл |
| 2 | Цветность |  | 20( |
| 3 | Мутность |  | 1,5 мг/л |
| 4 | Осадок |  | без осадка |
| 5 | Активная реакция рН |  | 6-9 |
| 6 | Жесткость общая |  | 7,0 мг-экв/л |
| 7 | Сухой остаток |  | 1000 мг/л |
| 8 | Азот аммонийный |  | 1,5 мг/л |
| 9 | Азот нитритов |  | 3,0 мг/л |
| 10 | Азот нитратов |  | 45,0 мг/л |
| 11 | Железо общее |  | 0,3 мг/л |
| 12 | Марганец |  | 0,1 мг/л |
| 13 | Хлориды |  | 350 мг/л |
| 14 | Сульфаты |  | 500 мг/л |
| 15 | Фтор |  | 1,5 мг/л |
| 16 | Медь |  | 1,0 мг/л |
| 17 | Щелочность |  | 7,0 мг-экв/л |
| 18 | Окисляемость |  | 5,0 мг/л |

Бактериологические исследования

| № п/п | Наименование показателя | Показатель | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Отсутствуют в 100 мл воды |
| 2 | Общие колиформные бактерии |  | Отсутствуют в 100 мл воды |
| 3 | Общее микробное число |  | Не более 50 в 1 мл воды |

ЗАКАЗЧИК

| Фамилия, имя, отчество, тел., E-mail | СОГЛАСОВАНО E-mail |
| --- | --- |

# Text boxes

подпись

дата